化学实验室工作制度

（2011年修订）

为了加强实验室的管理和顺利地进行实验教学，建立实验室合理的规章制度是很有必要的。除了一些常规的实验室规则以外，还必须做到：

一、仪器、药品必须分室储藏，化学试剂分类存放，剧毒药品、易燃、易炸药品设专柜存放，双人双锁保管，领用、回收均有记录。

二、实验时要注意安全，特别做有毒、易燃、易炸实验时，务必按规定量取用药品，严格遵守安全程序操作防止意外事故发生。

三、化学实验室、准备室、贮藏室要有健全的防火措施，实验室严禁吸烟。对易燃、易炸物要定期进行检查，使用时远离火种，不与强氧化剂接触，从源头上断绝火灾苗头。

四、化学实验室、准备室、贮藏室的电器用品要经常检查、维修，防止绝缘不良而短路，或超负荷而引起线路起火。

五、化学实验室、准备室、贮藏室都必须配备各种灭火器材，放到固定位置，以防万一。

六、如果不慎发生火灾，立即移开可燃物，切断电烬又寸小面积火灾，用湿布、灭火机等自行灭火，如遇大面积火灾，立即报警119，并上报上级部门，及时抢救，减少损失。

七、在化学实验室和准备室，设置一个急救治疗药箱，箱内配备消毒剂、烫伤剂、创伤剂、化学灼伤药、药棉、纱面、绷布等药品，一旦发生伤害事故，就能及时进行急救。

上海市敬业中学