危险物品管理制度

(2011年2月修订)

一、对易燃易爆的物品储存做到分门别类有规律地存放。

二、对危险剧毒物品严格安全存放，严格执行操作规定，严格执

行保管制度。

三、危险物品一律不准借出实验室，如特殊需要，经学校领导批

准方能出借。

四、危险药品使用时，做好使用记录。浓硫酸保管做到加锁，杜

绝外流。

五、危险药品只允许专人使用，保管人员做到帐目清楚，帐物相

符。

上海市敬业中学